- 技术要求及说明

- 一、项目总体说明

本项目为交钥匙工程。

- 二、分包明细表

| 包号 | 分包名称 | 是否允许进口 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核医学科、PET-CT辅助设施 | 否 | 112.00 |

- 三、技术参数要求

| 科室 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核医学科辅助设施清单 |  |  |  |  |
| 质子院区，本院区 | 放射性废物储存箱 | 10mmpb 长宽高为60×60×100cm | 8 | 锝-99m固体放射性废物铅桶 |
| 本院区 | 放射性废物储存箱 | 20mmpb 长宽高为60×60×100cm | 6 | 碘-131固体放射性废物桶4个，盛放患者使用后被服的铅桶2个 |
| 本院区 | 放射性废物储存箱 | 20mmpb 长宽高为40×40×40cm | 4 | 碘-131治疗病房 |
| PET-CT辅助设施清单 |  |  |  |  |
| 本院区 | 放射性废物储存箱 | 20mmpb 长宽高为60×60×100cm | 12 | 放射性废物库 |
| 质子院区 | 放射性废物储存箱 | 20mmpb 长宽高为40×40×40cm | 6 | 放射性废物库 |