# 技术要求及说明

## 一、项目总体说明

1、本项目各包均为交钥匙项目。

2、各试剂（耗材）所报单价（含首次报价）均不得超过或等于控制价，再次报价只能低于上一次报价，高于或等于上一次报价作为无效报价处理。

3、供应商所供产品常规配送试剂有效期必须六个月以上，对于部分效期较短的进口试剂及有效期三个月的试剂可放宽至60天。

## 二、分包明细表

| 包号 | 分包名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总蛋白检测试剂等 | 检验科生化试剂 |
| 2 | 载脂蛋白A检测试剂盒等 |  |
| 3 | ASO抗链球菌O等 |  |
| 4 | 贝克曼AU5831生化分析仪系统清洗W1液等 |  |
| 5 | 谷氨酸脱氢酶（GLDH）测定试剂盒（速率法）等 |  |
| 6 | CAL 2350水平2校准血清等 |  |
| 7 | 一氧化氮 |  |
| 8 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒等 | 检验科PCR试剂 |
| 9 | 螺旋盖痰培养盒等 | 检验科耗材 |
| 10 | 载玻片（普通）等 |  |
| 11 | 真空采血管等 |  |
| 12 | 一次性使用采血针 |  |
| 13 | 血小板抗体检测试剂盒 | 输血科试剂 |
| 14 | ABO血型反定型试剂等 |  |
| 15 | 抗A抗B血型定型试剂 |  |
| 16 | 冷冻包埋头等 | 病理科耗材 |

## 三、技术参数要求

### 1包  总蛋白等

| 序号 | 产品名称 | 方法 | 报价形式 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总蛋白 | 双缩脲法 | 元/ml | 0.2/ml |
| 2 | 白蛋白 | 溴甲酚绿法 | 元/ml | 0.2/ml |
| 3 | 前白蛋白检测试剂盒 | 免疫比浊法 | 元/ml | 2.4元/ml |
| 4 | 总胆红素试剂盒（TBIL） | 钒酸盐氧化法 | 元/ml | 1元/ml |
| 5 | 直接胆红素试剂盒（DBIL） | 钒酸盐氧化法 | 元/ml | 1元/ml |
| 6 | 丙氨酸氨基转移酶试剂盒（ALT) | 紫外乳酸脱氢酶法 | 元/ml | 0.7元/ml |
| 7 | 天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒（AST） | 紫外苹果酸脱氢酶法 | 元/ml | 0.7元/ml |
| 8 | 碱性磷酸酶试剂盒 | AMP缓冲液法 | 元/ml | 0.9元/ml |
| 9 | γ-谷氨酰转移酶试剂盒（γ-GT) | L-Y-谷氨酰-3羧基-4硝基苯胺法 | 元/ml | 1.5元/ml |
| 10 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒 ADA | 过氧化物酶法 | 元/ml | 10元/ml |
| 11 | 唾液酸测定试剂盒 | 酶法 | 元/ml | 26元/ml |
| 12 | α-L岩藻糖苷酶 | 酶显色法 | 元/ml | 9.3元/ml |
| 13 | 甘胆酸试剂 | 胶乳增强免疫比浊法 | 元/ml | 19元/ml |
| 14 | 肌酐测定试剂盒 | 肌氨酸氧化酶法 | 元/ml | 6元/ml |
| 15 | 尿素试剂盒 | 紫外谷氨酸脱氢酶法 | 元/ml | 1元/ml |
| 16 | 尿酸试剂盒（UA） | 氧化酶法 | 元/ml | 0.9元/ml |
| 17 | 胱抑素C | 胶乳增强免疫比浊法 | 元/ml | 34元/ml |
| 18 | β2-微球蛋白 | 胶乳增强免疫比浊法 | 元/ml | 14元/ml |
| 19 | 二氧化碳（CO2）测定试剂盒 | PEPC酶法 | 元/ml | 1.4元/ml |
| 20 | 钙检测试剂盒 | 邻甲酚酞络合酮比色法 | 元/ml | 0.7元/ml |
| 21 | 钙检测试剂盒 | 偶氮砷Ⅲ法 | 元/ml | 1元/ml |
| 22 | 无机磷测定试剂盒 | 磷钼酸盐法 | 元/ml | 0.4元/ml |
| 23 | 总胆汁酸（TBA）测定试剂盒 | 循环酶法 | 元/ml | 3.2元/ml |
| 24 | 镁测定试剂盒 | 二甲苯胺蓝法 | 元/ml | 0.7元/ml |
| 25 | 镁测定试剂盒 | 酶法 | 元/ml | 3元/ml |

注：

1、供应商要按规定检测方法响应，不符合要求检测方法视为不合格项；

2、一个包试剂至多同时投标两种品牌产品，响应率须达到100%；

3、每种试剂须提供至少三家以上三级综合医院用户名称及联系方式；

4、有室间质评项目须提供用户参加国家或省级室间质评合格证书证明材料；

5、每个项目须提供使用说明书一份；

6、免费提供配套质控品及校准品；

7、所投试剂须满足贝克曼5831全自动生化仪应用。

### 2包  载脂蛋白A检测试剂盒等

| 序号 | 产品名称 | 方法 | 报价形式 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载脂蛋白A检测试剂盒 | 免疫比浊法 | 元/ml | 5元/ml |
| 2 | 载脂蛋白B检测试剂盒 | 免疫比浊法 | 元/ml | 5元/ml |
| 3 | 总胆固醇检测试剂盒 | CHOD-PAP法 | 元/ml | 0.6元/ml |
| 4 | 同型半胱氨酸检测试剂盒 | 酶循环法 | 元/ml | 14.72元/ml |
| 5 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | 直接法 | 元/ml | 5.6元/ml |
| 6 | 甘油三酯检测试剂盒 | GPO-PAP法 | 元/ml | 1.2元/ml |
| 7 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | 直接法 | 元/ml | 2.8元/ml |
| 8 | 载脂蛋白E试剂 | 免疫比浊法 | 元/ml | 13.5元/ml |
| 9 | 脂蛋白a测定试剂盒 | 免疫比浊法 | 元/ml | 13.5元/ml |
| 10 | 游离脂肪酸试剂盒 | ACS-ACOD法 | 元/ml | 13.6 元/ml |
| 11 | 葡萄糖试剂盒（GLU） | 己糖激酶法 | 元/ml | 5元/ml |
| 12 | 葡萄糖试剂盒（GLU） | 葡萄糖氧化酶法 | 元/ml | 0.5元/ml |
| 13 | 缺血性修饰白蛋白 | 白蛋白-金銡结合试验 | 元/ml | 21元/ml |
| 14 | 肌酸激酶试剂盒（CK） | N-乙酰半胱氨酸法 | 元/ml | 3.7元/ml |
| 15 | 肌酸激酶MB型同工酶试剂盒（CK-MB） | 免疫抑制法 | 元/ml | 11元/ml |
| 16 | 乳酸脱氢酶LDH | 乳酸法（LP法） | 元/ml | 1元/ml |
| 17 | a-羟丁酸脱氢酶试剂盒（a-HBDH) | DGKC法 | 元/ml | 1元/ml |
| 18 | 超敏C反应蛋白 | 胶乳增强免疫比浊法 | 元/ml | 18元/ml |

注：

1、供应商要按规定检测方法响应，不符合要求检测方法视为不合格项；

2、一个包试剂至多同时投标两种品牌产品，响应率须达到100%；

3、每种试剂须提供至少三家以上三级综合医院用户名称及联系方式；

4、有室间质评项目须提供用户参加国家或省级室间质评合格证书证明材料；

5、每个项目须提供使用说明书一份；

6、免费提供配套质控品及校准品；

7、所投试剂须满足贝克曼5831全自动生化仪应用。

### 3包  ASO抗链球菌O等

| 序号 | 产品名称 | 方法 | 报价形式 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASO抗链球菌O | 免疫比浊法 | 元/ml | 75元/ml |
| 2 | 类风湿因子测定试剂盒 | 免疫比浊法 | 元/ml | 12元/ml |
| 3 | 补体3检测试剂盒 | 免疫比浊法 | 元/ml | 2.2元/ml |
| 4 | 补体4检测试剂盒 | 免疫比浊法 | 元/ml | 2.2元/ml |
| 5 | 免疫球蛋白A检测试剂盒 | 免疫比浊法 | 元/ml | 1.9元/ml |
| 6 | 免疫球蛋白G检测试剂盒 | 免疫比浊法 | 元/ml | 1.9元/ml |
| 7 | 免疫球蛋白IgG4试剂 | 免疫比浊法 | 元/ml | 4元/ml |
| 8 | 免疫球蛋白E | 免疫比浊法 | 元/ml | 4元/ml |
| 9 | 免疫球蛋白M检测试剂盒 | 免疫比浊法 | 元/ml | 1.9元/ml |
| 10 | 尿微量白蛋白检测试剂盒 | 免疫比浊法 | 元/ml | 2.2元/ml |

注：

1、供应商要按规定检测方法响应，不符合要求检测方法视为不合格项；

2、一个包试剂至多同时投标两种品牌产品，响应率须达到100%；

3、每种试剂须提供至少三家以上三级综合医院用户名称及联系方式；

4、有室间质评项目须提供用户参加国家或省级室间质评合格证书证明材料；

5、每个项目须提供使用说明书一份；

6、免费提供配套质控品及校准品；

7、所投试剂须满足贝克曼5831全自动生化仪应用。

### 4包  贝克曼AU5831生化分析仪专用耗材（原装）

| 序号 | 产品名称 | 报价形式 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贝克曼AU5831生化分析仪系统清洗W1液 | 元/ml | 0.18元/ml |
| 2 | 贝克曼AU5831生化分析仪清洗液 | 元/ml | 3元/ml |
| 3 | 贝克曼AU5831生化分析仪碱性清洗液 | 元/ml | 1.1元/ml |
| 4 | 贝克曼AU5831生化分析仪钾电极 | 元/支 | 8000元/支 |
| 5 | 贝克曼AU5832生化分析仪钠电极 | 元/支 | 8000元/支 |
| 6 | 贝克曼AU5833生化分析仪氯电极 | 元/支 | 8000元/支 |
| 7 | 贝克曼AU5831生化分析仪恒温液 | 元/ml | 0.3元/ml |
| 8 | 贝克曼AU5833生化分析仪参比电极 | 元/支 | 26000元/支 |
| 9 | 贝克曼AU5833生化分析仪灯炮 | 元/支 | 1800元/支 |
| 10 | 贝克曼AU5831生化分析仪电极内标液 | 元/ml | 0.17元/ml |
| 11 | 贝克曼AU5831生化分析仪电极缓冲液 | 元/ml | 0.17元/ml |
| 12 | 贝克曼AU5831生化分析仪电极参比液 | 元/ml | 0.37元/ml |
| 13 | 贝克曼AU5831生化分析仪电极清洗液 | 元/ml | 0.45元/ml |
| 14 | 贝克曼AU5831生化分析仪参比电极填充液 | 元/ml | 15元/ml |
| 15 | 贝克曼AU5831生化分析仪电解质标准液（低值） | 元/ml | 2.9元/ml |
| 16 | 贝克曼AU5831生化分析仪电解质标准液（高值） | 元/ml | 3元/ml |

注：

1、供应商要按规定提供配套进口原装耗材，不符合要求检测方法视为不合格项；

2、所投试剂须满足贝克曼5831全自动生化仪应用；

3、响应率须达到100%。

### 5包  谷氨酸脱氢酶（GLDH）测定试剂盒（速率法）等

| 序号 | 产品名称 | 方法 | 报价形式 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谷氨酸脱氢酶（GLDH）测定试剂盒 | 速率法 | 元/ml | 3.2元/ml |
| 2 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD）定量检测试剂盒 | 速率法 | 元/ml | 2.8元/ml |
| 3 | 胃蛋白酶原I | 免疫比浊法 | 元/ml | 56元/ml |
| 4 | 胃蛋白酶原II | 免疫比浊法 | 元/ml | 56元/ml |
| 5 | 血氨 | 酶法 | 元/ml | 5元/ml |
| 6 | 视黄醇结合蛋白（RBP） | 免疫比浊法 | 元/ml | 11元/ml |
| 7 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶检测试剂盒 | MPT-NAG法 | 元/ml | 1.8元/ml |
| 8 | а-淀粉酶试剂盒（а-AMY) | CNPG3法 | 元/ml | 7元/ml |
| 9 | β-羟丁酸 | β-羟丁酸脱氢酶法 | 元/ml | 24元/ml |
| 10 | 抗CCP定量试剂 | 免疫比浊法 | 元/ml | 40元/ml |
| 11 | 谷胱甘肽还原酶 | 酶法 | 元/ml | 4元/ml |
| 12 | 尿碘 | 生化仪测定 | 元/ml | 3元/ml |

注：

1、各供应商要按规定检测方法响应，不符合要求检测方法视为不合格项；

2、一个包试剂至多同时投标五家品牌产品，响应率须达到100%；

3、每种试剂须提供至少三家以上三级综合医院用户名称及联系方式；

4、有室间质评项目须提供用户参加国家或省级室间质评合格证书证明材料；

5、每个项目须提供使用说明书一份；

6、免费提供配套质控品及校准品；

7、所投试剂须满足贝克曼5831全自动生化仪应用。

### 6包  多项质控血清及校准品等

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 报价形式 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多项生化高值质控品2（病理水平05117216190） | 质控项目数≥25 | 元/ml | 40元/ml |
| 2 | 多项生化低值质控品1（正常水平05117003190） | 质控项目数≥25 | 元/ml | 40元/ml |
| 3 | Cfas多项生化校准品 | 质控项目数≥25 | 元/ml | 110元/ml |

注：

1、供应商要按规格方法响应，不符合要求检测方法视为不合格项；

2、一个包试剂至多同时投标两种品牌产品，响应率须达到100%；

3、有室间质评项目须提供用户参加国家或省级室间质评合格证书证明材料；

4、每个项目须提供使用说明书一份；

5、所投试剂须满足贝克曼5831全自动生化仪应用。

### 7包  一氧化氮

| 序号 | 产品名称 | 方法 | 报价形式 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化氮 | 生化仪法 | 元/ml | 40元/ml |

注：

1、供应商要按规定检测方法响应，不符合要求检测方法视为不合格项；

2、一个包试剂至多同时投标两种品牌产品，响应率须达到100%；

3、每种试剂须提供至少三家以上三级综合医院用户名称及联系方式；

4、有室间质评项目须提供用户参加国家或省级室间质评合格证书证明材料；

5、每个项目须提供使用说明书一份；

6、免费提供配套质控品及校准品；

7、所投试剂须满足贝克曼5831全自动生化仪应用。

### 8包 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒等

| 序号 | 产品名称 | 方法 | 报价形式 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 18元/人份 |
| 2 | 丙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 24元/人份 |
| 3 | 淋球菌核酸检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 18元/人份 |
| 4 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 18元/人份 |
| 5 | 解脲脲原体核酸检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 18元/人份 |
| 6 | 人巨细胞病毒核酸定量检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 20元/人份 |
| 7 | EB病毒核酸扩增荧光定量检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 20元/人份 |
| 8 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 20元/人份 |
| 9 | 肺炎衣原体核酸检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 20元/人份 |
| 10 | 单纯疱疹病毒II型核酸测定试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 20元/人份 |
| 11 | 单纯疱疹病毒I型核酸测定试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 20元/人份 |
| 12 | 人乳头瘤病毒（6/11）核酸检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 20元/人份 |
| 13 | 幽门螺旋杆菌核酸检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 20元/人份 |
| 14 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 34元/人份 |
| 15 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 34元/人份 |
| 16 | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 34元/人份 |
| 17 | B族链球菌核酸检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 32元/人份 |
| 18 | Y染色体微缺失检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 68元/人份 |
| 19 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 24元/人份 |
| 20 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 34元/人份 |
| 21 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 34元/人份 |
| 22 | 甲型H1N1流感病毒（2009）RNA检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 80元/人份 |
| 23 | 人感染H7N9禽流感病毒RNA检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 80元/人份 |
| 24 | 人MTHFR基因多态性检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 144元/人份 |
| 25 | 药物性耳聋基因检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 400元/人份 |
| 26 | 先天性耳聋基因检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 400元/人份 |
| 27 | 人CYP2C9与VKORC1基因多态性检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 288元/人份 |
| 28 | 人CYP2C19基因分型检测试剂盒 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 224元/人份 |
| 29 | 核酸提取或纯化试剂 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 10元/ 人份 |
| 30 | 核酸提取或纯化试剂（离心柱） | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 8元/ 人份 |
| 31 | 叶酸代谢能力检测 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 144元/人份 |
| 32 | 百日咳抗原检测 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 40元/人份 |
| 33 | 耳聋基因检测试剂 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 400元/人份 |
| 34 | 新布尼亚病毒核酸检测 | 国产PCR试剂 | 元/人份 | 40元/人份 |

需满足以下需求：

- 全自动医用PCR分析系统（上海宏石 SLAN-96S）、荧光定量聚合酶链反应（PCR）检测系统（博日/杭州FQD-96A）、Quantstudio DX扩增仪上应用。

2、各供应商要按规定检测方法响应，不符合要求检测方法视为不合格项；

3、响应率须达到100%；

4、每种试剂须提供至少三家以上三级综合医院用户名称及联系方式；

5、有室间质评项目须提供用户参加国家或省级室间质评合格证书证明材料；

6、每个项目须提供使用说明书一份；

7、免费提供配套质控品及校准品。

### 9包  螺旋盖痰培养盒等

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 报价形式 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋盖痰培养盒 | 30ml/单只灭菌 | 元/支 | 0.7元/支 |
| 2 | 螺旋盖痰培养盒 | 30ml/未灭菌 | 元/支 | 0.65元/支 |
| 3 | 翻盖标签式尿培养瓶 | 40ml | 元/支 | 0.6元/支 |
| 4 | 翻盖标签式大便培养瓶 | 30ml | 元/支 | 0.6元/支 |
| 5 | 大便采集器（培养瓶） | 5*30号 | 元/支 | 0.6元/支 |
| 6 | 一次性尿杯 | 大号40ml | 元/支 | 0.05元/支 |
| 7 | PS尿液分析采集管 | 16*100号/有盖 | 元/支 | 0.55元/支 |
| 8 | PS尿液分析采集管 | 16*100号/无盖 | 元/支 | 0.4元/支 |
| 9 | 刻度尿液采样吸管 | 0.5ml | 元/支 | 0.05元/支 |
| 10 | 刻度尿液采样吸管 | 1ml | 元/支 | 0.07元/支 |
| 11 | 刻度尿液采样吸管 | 2ml | 元/支 | 0.08元/支 |
| 12 | 刻度尿渣管 | 15ml | 元/支 | 0.4元/支 |
| 13 | PS取样拭子 | 单只灭菌、独立包装 | 元/支 | 0.25元/支 |
| 14 | 男性介质拭子 | 单只灭菌（需提供27位最新的医保代码） | 元/支 | 0.9元/支 |
| 15 | 女性介质拭子 | 单只灭菌（需提供27位最新的医保代码） | 元/支 | 0.9元/支 |
| 16 | 男性普通拭子 | 灭菌（需提供27位最新的医保代码） | 元/支 | 0.6元/支 |
| 17 | 女性普通拭子 | 灭菌（需提供27位最新的医保代码） | 元/支 | 0.6元/支 |
| 18 | FL白色吸咀 | 6*52 | 元/支 | 0.07元/支 |
| 19 | FL90 加长刻度吸咀 | 90*200ml | 元/支 | 0.16元/支 |
| 20 | 蓝色特大吸咀 | 8*71ml | 元/支 | 0.08元/支 |
| 21 | 芬兰黄色吸咀 | 6*52（100ul） | 元/支 | 0.06元/支 |
| 22 | 芬兰白色吸咀 | 6*52（100ul） | 元/支 | 0.06元/支 |
| 23 | 芬兰白色吸咀 | 5*32（10ul） | 元/支 | 0.06元/支 |
| 24 | PCR螺旋盖刻度高压离心管 | 10ml/单只灭菌 | 元/支 | 0.85元/支 |
| 25 | PCR螺旋盖刻度高压离心管 | 15ml/单只灭菌 | 元/支 | 0.98元/支 |
| 26 | PCR螺旋盖刻度高压离心管 | 50ml/单只灭菌 | 元/支 | 1.48元/支 |
| 27 | 细菌培养离心试管 （DNA管） | 12*75/单支灭菌 | 元/支 | 0.75元/支 |
| 28 | 带齿离心管 | 15 | 元/支 | 0.15元/支 |
| 29 | 美国贝克曼生化培养杯 | 13*24 | 元/支 | 0.18元/支 |
| 30 | 硅胶垫细菌标本冷藏管 | 1.8ml | 元/支 | 0.6元/支 |
| 31 | 冷冻盒 | 81格 | 元/支 | 30元/支 |
| 32 | 标本盒 | 50格 | 元/支 | 28元/支 |
| 33 | EP无齿离心管 | 1.5ml | 元/支 | 0.25元/支 |
| 34 | EPTA防凝离心管 | 1.5ml | 元/支 | 0.5元/支 |
| 35 | 掀压盖圆底刻度离心管 | 10ml | 元/支 | 0.55元/支 |
| 36 | 螺旋盖尖底刻度高压离心管 | 10ml/多支灭菌 | 元/支 | 0.75元/支 |
| 37 | 螺旋盖可立底刻度高压离心管 | 50ml/单支灭菌 | 元/支 | 1.4元/支 |
| 38 | PCR螺旋盖尖底刻度高压离心管 | 50ml/多支灭菌 | 元/支 | 1.3元/支 |
| 39 | 八联PCR扩增管 |  | 元/支 | 1.5元/支 |
| 40 | FL白色滤芯吸咀 | 200ul | 元/支 | 0.5元/支 |
| 41 | FL特大滤芯吸咀 | 1000ul | 元/支 | 0.5元/支 |
| 42 | 8排枪带滤芯吸头 | 96支/盒，10ul、20ul、50ul,加长无热源 | 元/支 | 0.4元/支 |
| 43 | 一次性塑料试管 | 12*100 | 元/支 | 0.05元/支 |
| 44 | 一次性塑料试管 | 12*75 | 元/支 | 0.05元/支 |
| 45 | 一次性使用塑料试管 | 12*75 | 元/支 | 0.1元/支 |
| 46 | 一次性细菌接种环（无菌、独立包装） | 容积：1ul | 元/支 | 0.8元/支 |
| 47 | 一次性细菌接种环（无菌、独立包装） | 容积：10ul |  | 1元/支 |
| 48 | 刻度尖底离心管 | 15ml | 元/支 | 0.9元/支 |
| 49 | 塑料吸管 | 3ml | 元/支 | 0.12元/支 |
| 50 | 玻璃吸管（独立包装） | 3ml | 元/支 | 0.12元/支 |
| 51 | 立式染色缸 |  | 元/支 | 18元/支 |

注：

1、根据推荐排名，供货商需根据医院要求提供试用产品；

2、响应率须达到100%。

### 10包  载玻片（普通）等

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 报价形式 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载玻片 | 1.2/真空包装、高清免洗 | 元/支 | 0.22元/支 |
| 2 | 盖玻片 | 24*24 | 元/支 | 0.14元/支 |
| 3 | 磨沙载玻片 |  | 元/支 | 0.3元/支 |
| 4 | 计数板（带网格） |  | 元/块 | 1500元/块 |
| 5 | 多用试管架 | 21孔（孔径16mm) | 元/支 | 22元/支 |
| 6 | 多用试管架 | 24孔（孔径16mm) | 元/支 | 27元/支 |
| 7 | 多用试管架 | 50孔（孔径16mm) | 元/支 | 40元/支 |
| 8 | 多用试管架 | 100孔（孔径16mm) | 元/支 | 36元/支 |
| 9 | 多功能离心管架 | 20*60格 | 元/支 | 32元/支 |
| 10 | 进口移液枪 | 0.5-10ul（供货时需提供第三方计量检测报告） | 元/支 | 360元/支 |
| 11 | 进口移液枪 | 5-50ul（供货时需提供第三方计量检测报告） | 元/支 | 360元/支 |
| 12 | 进口移液枪 | 20-200ul（供货时需提供第三方计量检测报告） | 元/支 | 360元/支 |
| 13 | 进口移液枪 | 100-1000ul（供货时需提供第三方计量检测报告） | 元/支 | 360元/支 |
| 14 | 国产移液枪 | 0.5-10ul（供货时需提供第三方计量检测报告） | 元/支 | 70元/支 |
| 15 | 国产移液枪 | 5-50ul（供货时需提供第三方计量检测报告） | 元/支 | 70元/支 |
| 16 | 国产移液枪 | 10-50ul（供货时需提供第三方计量检测报告） | 元/支 | 70元/支 |
| 17 | 国产移液枪 | 20-200ul（供货时需提供第三方计量检测报告） | 元/支 | 70元/支 |
| 18 | 国产移液枪 | 100-1000ul（供货时需提供第三方计量检测报告） | 元/支 | 70元/支 |
| 19 | 国产移液枪 | 200-1000ul（供货时需提供第三方计量检测报告） | 元/支 | 70元/支 |

注：

- 根据推荐排名，供货商需根据医院要求提供试用产品；

- 响应率须达到100%。

### 11包  真空采血管等

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 报价形式 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空采血管 | 真空采血管（透明标签，分离胶5ml)需提供27位最新的医保代码 | 元/支 | 0.8元/支 |
| 2 | 真空采血管 | （透明标签，紫管2ml)需提供27位最新的医保代码 | 元/支 | 0.7元/支 |
| 3 | 真空采血管 | （透明标签，蓝管2ml)需提供27位最新的医保代码 | 元/支 | 0.7元/支 |
| 4 | 真空采血管 | （透明标签，肝素管5ml)需提供27位最新的医保代码 | 元/支 | 0.7元/支 |
| 5 | 真空采血管 | （透明标签，蓝管3ml)需提供27位最新的医保代码 | 元/支 | 0.3元/支 |
| 6 | 真空采血针（独立包装、灭菌） | 需提供27位最新的医保代码 | 元/支 | 0.35元/支 |
| 7 | 一次性使用毛细采血管 | 40ul、医保代码的产品优先选择 | 元/支 | 25元/支 |

注：

- 根据推荐排名，供货商需根据医院要求提供试用产品；

2、每种试剂须提供至少三家以上三级综合医院用户名称及联系方式；

3、响应率须达到100%。

### 12包  一次性使用采血针（进口）

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 报价形式 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用采血针 | 无痛采血（需提供27位最新的医保代码） | 元/支 | 2元/支 |

注：

- 根据推荐排名，供货商需根据医院要求提供试用产品

2、每种试剂须提供至少三家以上三级综合医院用户名称及联系方式；

3、响应率须达到100%。

### 13包  血小板抗体检测试剂盒

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 报价形式 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血小板抗体检测试剂盒（固相凝集法） | 包含配套指示红细胞、血小板抗体筛检细胞、PBS洗液 | 元/孔 | 70元/孔 |

注：响应率须达到100%。

### 14包  ABO血型反定型试剂等

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 报价形式 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABO血型反定型试剂3*5ml | 1.本品由A1型、B型、O型红细胞组成。 2.红细胞与血型定型试剂反应，凝集强度≥3+ | 元/ml | 6.6元/ml |
| 2 | 不规则抗体检测试剂（人红细胞）5ml*3 4% | 红细胞上含有能引起溶血性输血反应的抗原，抗原谱至少包括Rh系统的D、C、E、c、e抗原，Kidd系统的Jka、Jkb抗原，MNS系统的M、N、s抗原，Kell系统的k抗原，Duffy系统的Fya、Fyb抗原，Lewis系统的Lea、Leb抗原，P系统的P1抗原。 | 元/ml | 13.6元/ml |
| 3 | BX-1型样本释放剂 |  | 元/人份 | 5.9元/人份 |
| 4 | BX-3样本释放剂 |  | 元/ml | 10.8元/ml |
| 5 | 凝聚胺介质试剂 |  | 元/人份 | 1.7元/人份 |
| 6 | RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体） | 以玻片法测定为例，与红细胞出现肉眼可见凝集的时间应小于15秒；在3分钟时凝集反应等级应至少达到“+”。 | 元/ml | 12元/ml |

注：响应率须达到100%。

### 15包  抗A抗B血型定型试剂

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 报价形式 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗A抗B血型定型试剂 |  | 元/ml | 2.2元/ml |

注：响应率须达到100%。

### 16包  冷冻包埋头等

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 报价形式 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻包埋头 | 30MM | 元/个 | 70元/个 |
| 2 | 盖玻片 | 24*50 | 元/片 | 0.07元/片 |
| 3 | 盖玻片 | 24*32 | 元/片 | 0.07元/片 |
| 4 | 盖玻片 | 24*24 | 元/片 | 0.035元/片 |
| 5 | 盖玻片 | 18*18 | 元/片 | 0.035元/片 |
| 6 | 取材刀柄 | XL-DB-001 | 元/把 | 280元/把 |
| 7 | 粘附性载玻片 | 亲水型/疏水型 | 元/片 | 1.3元/片 |
| 8 | 晾片板 | 单板可晾20个载玻片 | 元/个 | 15元/个 |

注：响应率须达到100%。