# 技术要求及说明

## 一、总体要求

1、本项目为交钥匙项目。

2、分包明细表中“是否允许进口”标记为“是”的均允许进口产品参与报价，但不限制国内同类产品；标记为“否”的不允许进口产品参与报价。

3、到货后验收发现外箱破损或受潮、污染的，供应商须免费更换此产品。如产品出现问题用户通知供应商后应在24小时内答复，并尽快解决问题。

4、本项目所报产品须为山东省药品和医用耗材招采系统挂网产品，厂家支持勾选配送，提供系统挂网截图。

5、供应商报货物单价，精确到小数点后两位，据实结算。所报单价均不得超过最高限价（预算单价），否则按无效报价处理。

6、供货时，成交供应商须提供制造商或可追溯到制造商的完整产品授权，授权链必须完整可追溯。

7、提供样品。供应商递交的样品在评审结束后不予退还。

## 二、采购项目情况

| 包号 | 货物名称 | 是否允许进口 | 预估数量（根） | 单价最高限价（元/根） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用高压造影注射器及附件连接管 | 否 | 10200 | 21.00 |

## 三、技术要求

（一）用途

适用于CT增强扫描操作时，配合高压造影注射器，将造影剂、生理盐水注入患者体内。

（二）技术参数要求

1、一次性使用；

2、耐高压，可耐压≥300PSI；

3、防回流Y形；

4、长度：约250cm。